湖北省医疗器械质量监督检验研究院

无源医疗器械资料送检要求

- 常规情况：

- 委托书/协议（详见W-1）、技术服务协议（详见W-2，仅KJW适用）

- 产品技术要求（按国家局模板编写）、编制说明（若有）

- 产品描述（详见W-3）

- 使用说明书

- 审评中心补正通知单(若适用）

- 无源产品最小销售单元的标签符合性声明 （详见W-4）

- 现场检验要求（如有需求）：现场检验申请（无模板，写明需求和原因）、现场检验条件调查表（详见W-5）、所用仪器计量证书

- 特殊情况：

- 洁净厂房检验需提交的资料：

- 委托书/协议（详见W-1）、技术服务协议（详见W-2，仅KJW适用）

- 洁净厂房平面图

- 洁净室（区域）一览表（详见W-6）

- 定制式义齿检验需提交的资料：

- 委托书/协议（详见W-1）、技术服务协议（详见W-2，仅KJW适用）

- 产品技术要求（按国家局模板编写）、编制说明（若有）

- 产品设计单（设计单中至少有以下内容：牙色、牙位、规格型号）

- 产品描述（详见W-3）

- 无源产品最小销售单元的标签符合性声明 （详见W-4）

- 体外诊断试剂检验需提交的资料：

- 委托书/协议（详见W-1）、技术服务协议（详见W-2，仅KJW适用）

- 产品技术要求（按国家局模板编写）、编制说明（若有）

- 产品描述（详见W-3）

- 上机参数/产品说明书

- 溯源性资料

- 必要的分析性能评价研究资料

- 现场检验要求（如有需求）：现场检验申请（无模板，写明需求和原因）、现场检验条件调查表（详见W-5）、所用仪器计量证书

注：每份文件性资料分别装订，且首页加盖企业公章。